## Sheet1
分类目录 | 机型 | 储藏条件 | 商品编号 | 商品名称（简称） | 通用名（注册证名称） | 单位 | 规格 | 注册证号/备案凭证号 | 批准文号有效期至 | 厂商全名 | 适用机型
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | 88408711 | CP | 血细胞分析用稀释液 | 桶 | 20L | 鲁济械备20140126号 | 2050-12-31 | 济南希森美康医用电子有限公司 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | S01000 | POC-CP | 血细胞分析用稀释液 | 桶 | 20L | 鲁济械备20140128号 | 2050-12-31 | 济南希森美康医用电子有限公司 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | 83400324 | CELLSHEATH | 鞘液 | 桶 | 20L | 鲁济食药监械(准)字2014第1400076号 | 2018-05-27 | 济南希森美康医用电子有限公司 | XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-30℃ | 90411317 | SLS-210A | 血红蛋白检测试剂 | 瓶 | 500ml | 国食药监械(进)字2012第2402833号 | 2016-08-09 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-30℃ | 90411414 | SLS-220A | 血红蛋白检测试剂 | 桶 | 5L | 国食药监械(进)字2012第2402833号 | 2016-08-09 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | 05433212 | STR-4DL XS | 溶血剂 | 盒 | 2L | 国食药监械(进)字2013第1400283号 | 2017-01-19 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | ZG900003 | STR-4DL | 全自动血液分析仪用溶血剂 | 桶 | 5L | 苏锡食药监械(准)字2013第1400006号 | 2017-02-21 | 希森美康生物科技（无锡）有限公司 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | 98417216 | STR-4DS | 染色液 | 袋 | 42ml | 国食药监械(进)字2013第1400282号 | 2017-01-17 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | ZG900002 | STR-FB | 全自动血液分析仪用溶血剂 | 桶 | 5L | 苏锡食药监械(准)字2013第1400005号 | 2017-02-19 | 希森美康生物科技（无锡）有限公司 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | 98416211 | RED-700A | 网织红细胞染液试剂盒 | 盒 | 1L/12ml | 国食药监械(进)字2012第1400274号 | 2016-01-31 | 希森美康株式会社 | XE-2100/XE-5000/XT-4000/XT-2000
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-35℃ | 98416717 | STR-NR | 有核红细胞染液试剂盒 | 盒 | 1L/12ml | 国食药监械(进)字2012第1401165号 | 2016-03-30 | 希森美康株式会社 | XE-2100/XE-5000/XT-4000
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 30℃以下 | 93403213 | STR-IM | 溶血剂 | 桶 | 10L | 国食药监械(进)字2012第1401052号 | 2016-03-29 | 希森美康株式会社 | XE-2100/XE-5000
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 1℃-30℃ | 83401621 | CC | 清洗液 | 瓶 | 50ml | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-8℃ | 06442011 | e-CHECK(XE) L1 | 质控品 | 瓶 | 4.5ml | 国食药监（进）字2013第2400717号 | 2017-02-06 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-8℃ | 06442119 | e-CHECK(XE) L2 | 质控品 | 瓶 | 4.5ml | 国食药监（进）字2013第2400717号 | 2017-02-06 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-8℃ | 06442116 | e-CHECK(XE) L3 | 质控品 | 瓶 | 4.5ml | 国食药监（进）字2013第2400717号 | 2017-02-06 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XS/XT/XE系列 | 2℃-8℃ | 017407314 | SCS-1000 | 血细胞分析仪用校准品 | 瓶 | 2.0ml | 国食药监械（进）字2013第2400722号 | 2017-02-06 | 希森美康株式会社 | XS/XT/XE系列
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | ZG801004 | CP DCL | 血细胞分析用稀释液 | 桶 | 20L | 鲁济械备20150146号 | 2050-12-31 | 济南希森美康医用电子有限公司
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | BQ505775 | CP DST | 浓缩稀释液 | 瓶 | 10L | 国食药监械（进）字2012第1402106 | 2016-06-11 | 济南希森美康医用电子有限公司
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-30℃ | BJ350971 | SLS-240A | 血红蛋白检测试剂 | 盒 | 1.5L | 国食药监械(进)字2012第2402833号 | 2016-08-09 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | AW993605 | L-WDF | 溶血剂 | 盒 | 4L | 国食药监械(进)字2012第1402109号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | AN577063 | L-WNR | 溶血剂 | 盒 | 4L | 国食药监械(进)字2012第1402105号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | CS412800 | L-WPC | 溶血剂 | 盒 | 1.5L | 国食药监械(进)字2012第1402112号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | CV377552 | F-WDF | 白细胞分类用染色液 | 盒 | 42mL | 国食药监械(进)字2012第1402108号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | CP066715 | F-WNR | 白细胞计数用染色液 | 盒 | 82mL | 国食药监械(进)字2012第1402111号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | BU306227 | F-WPC | 未成熟细胞检测用染色液 | 盒 | 12mL | 国食药监械(进)字2012第1402104号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | BN337547 | F-RET | 网织红细胞计数用染色液 | 盒 | 12mL | 国食药监械(进)字2012第1402113号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | CD994563 | F-PLT | 血小板计数用染色液 | 盒 | 12mL | 国食药监械(进)字2012第1402107号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | BT965910 | CP DFL | 稀释液 | 盒 | 1.5L | 国食药监械(进)字2012第1402110号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-35℃ | CF579595 | CC-AUTO | 清洗液 | 盒 | 4ml×20 | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-8℃ | BV661822 | XN CHECK L1 | 血液分析仪用质控品 L1 | 瓶 | 3.0ml | 国食药监械(进)字2012第2402351号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-8℃ | AK060533 | XN CHECK L2 | 血液分析仪用质控品 L2 | 瓶 | 3.0ml | 国食药监械(进)字2012第2402351号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-8℃ | BR875289 | XN CHECK L3 | 血液分析仪用质控品 L3 | 瓶 | 3.0ml | 国食药监械(进)字2012第2402351号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-8℃ | BY698063 | XN CHECK BF | 血液分析仪用质控品 | 盒 | 3.0ml×2 | 国食药监械(进)字2012第2402116号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-8℃ | AE344243 | XN CAL | 血液分析仪用校准品 | 瓶 | 3.0ml | 国食药监械(进)字2012第2402114号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | XN系列 | 2℃-8℃ | CY301935 | XN CAL PF | 血液分析仪用校准品 | 瓶 | 3.0ml | 国食药监械(进)字2012第2402115号 | 2016-06-11 | 希森美康株式会社
血液分析系统 | SP系列 | 0℃-30℃ | 02403118 | 显微镜载玻片 | 显微镜载玻片 | 盒 | 3000片/盒 | 非医疗器械 |  | 希森美康株式会社
血液分析系统 | SP系列 | 5℃-30℃ | BA4017C | 贝索染液（BASO）A液 | 染色液 | 桶 | 5L | 粤珠食药监械(准)字2013第1400066号 | 43063 | 珠海贝索生物技术有限公司
血液分析系统 | SP系列 | 5℃-30℃ | BA4017D | 贝索染液（BASO）B液 | 染色液 | 桶 | 5L | 粤珠食药监械(准)字2013第1400066号 | 43063 | 珠海贝索生物技术有限公司
尿液分析系统 | UF系列 | 2℃-35℃ | AK408671 | UF II SHEATH | 尿液分析用鞘液 | 桶 | 20L | 鲁济械备20150145号 | 2050-11-29 | 济南希森美康医用电子有限公司
尿液分析系统 | UF系列 | 2℃-35℃ | 06426211 | PACK-SED | 尿有形成份检测稀释液 | 瓶 | 2.1L | 国械备20151697号 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
尿液分析系统 | UF系列 | 2℃-35℃ | 06426318 | PACK-BAC | 尿有形成份检测稀释液 | 瓶 | 2.1L | 国械备20151695号 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
尿液分析系统 | UF系列 | 2℃-35℃ | 06426415 | SEARCH-SED | 尿液分析用染色液 | 袋 | 29ml | 国械备20140248 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
尿液分析系统 | UF系列 | 2℃-35℃ | 06426512 | SEARCH-BAC | 尿液分析用染色液 | 袋 | 25ml | 国械备20140249 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
尿液分析系统 | UF系列 | 2℃-10℃ | 06404115 | UF II CONTROL | 尿有形成份检测质控品 UF II CONTROL | 盒 | 47ml*2 | 国械注进20152400353 | 2020-01-25 | 希森美康株式会社
尿液分析系统 | UF系列 | 0℃-30℃ | KJ727 | 一次性使用尿沉渣管 | 一次性使用尿沉渣管 | 支 | 12ml | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 江苏康健医疗用品有限公司
尿液分析系统 | 干化学系列 | 2℃-30℃ | 03012557061 | U2400 试条 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 筒 | 400条/盒 | 国食药监械(进)字2014第2403593号 | 2019-07-14 | 德国罗氏诊断有限公司
尿液分析系统 | 干化学系列 | 2℃-30℃ | 03012590061 | U2400 校准条 | 尿液分析仪校准试条 | 筒 | 25条/筒 | 国食药监械(进)字2012第2404575号 | 2016-12-13 | 德国罗氏诊断有限公司
尿液分析系统 | 干化学系列 | 15℃-25℃ | 04880277190 | U2400 清洁液 | 清洗液 | 瓶 | 2L | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
尿液分析系统 | 干化学系列 | 2℃-30℃ | 11379194263 | BM 校准条 | 尿液分析仪校准试条 | 根 | 50条/筒 | 国食药监械(进)字2012第2400048号 | 2016-01-15 | 德国罗氏诊断有限公司
尿液分析系统 | 干化学系列 | 2℃-30℃ | 11379208173 | BM 10A 试条 | 尿十项检测条 | 盒 | 100条/盒 | 国械注进20152400337 | 2020-01-25 | 德国罗氏诊断有限公司
尿液分析系统 | 干化学系列 | 1℃-30℃ | ZG202001 | 尿液分析试纸条 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 筒 | 100条/筒 | 国食药监械(进)字2014第2400677号 | 2018-01-16 | ARKRAY Factory，Inc.
尿液分析系统 | 干化学系列 | 1℃-30℃ | ZG202002 | 尿液分析试纸条（10PA） | 尿液分析试纸条（干化学法） AUTION Sticks 10PA | 筒 | 100条/筒 | 国械注进20152401077 | 2020-03-30 | ARKRAY Factory，Inc.
尿液分析系统 | 干化学系列 | 1℃-30℃ | 79053 | 化学清洗液 | 化学清洗液 | 瓶 | 1L | 非医疗器械 | 2050-12-31 | ARKRAY Factory，Inc.
尿液分析系统 | 干化学系列 | 2℃-8℃ | E435 | UR质控 | 尿质控 | 盒 | 12X12ml | 国食药监械(进)字2012第2400266号 | 2016-01-31 | Bio-Rad Laboratories,Inc.
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | B4218-1 | APTT | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 10×2ml | 国食药监械（进）字2013第2400261号 | 2017-01-17 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | B4218-2 | APTT | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 10×10ml | 国食药监械（进）字2013第2400261号 | 2017-01-17 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OUHP29 | PT | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) | 盒 | 10×4ml | 国食药监械(进)字2013第2400683号 | 2017-02-06 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OWHM13 | TT | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法) | 盒 | 10×5ml | 国食药监械(进)字2013第2400260号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | B4233-25 | Fib | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 盒 | 10×1ml | 国食药监械(进)字2013第2400682号 | 2017-02-06 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | B4233-27 | Fib | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 盒 | 10×5ml | 国食药监械(进)字2013第2400682号 | 2017-02-06 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | B4234-25 | CA 缓冲液 | 缓冲液 | 盒 | 10×15ml | 国食药监械(进)字2013第2400686号 | 2017-12-06 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | 483783 | P-FDP试剂盒 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 盒 | 2×10ml | 国食药监械(进)字2012第2401296号 | 2016-04-08 | 积水医疗株式会社
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-10℃ | BB933775 | FDP Control | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 盒 | 高水平：3*0.5ml；低水平：3*0.5ml | 国食药监械(进)字2013第2400315号 | 2017-01-29 | BIOLINKS CO.,LTD.
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-10℃ | BL342371 | P-FDP Diluent | 纤维蛋白（原）降解产物稀释液 | 盒 | 40ml*2 | 国食药监械(进)字2013第1400106号 | 2017-01-19 | BIOLINKS CO.,LTD.
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-10℃ | BQ243330 | latex Test BL-2 P-FDP | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | 盒 | 2*2*5ml | 国食药监械(进)字2013第2400317号 | 2017-01-29 | BIOLINKS CO.,LTD.
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-10℃ | CT682157 | P-FDP Standard | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 盒 | 5×1ml | 国食药监械(进)字2013第2400316号 | 2017-01-29 | BIOLINKS CO.,LTD.
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-10℃ | 487811 | 纤维蛋白原降解产物校准品 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物校准品 | 盒 | 5×0.5ml | 国食药监械(进)字2011第2403652号 | 2015-11-23 | 积水医疗株式会社
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-10℃ | 487828 | 纤维蛋白原降解产物质控品 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品 | 套 | 2×1ml | 国食药监械(进)字2011第2403536号 | 2016-05-03 | 积水医疗株式会社
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | 291070 | 定值质控 | 质控品 | 盒 | 10×1ml | 国食药监械(进)字2013第2400239号 | 2017-01-17 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | 291071 | 定值质控 | 凝血质控品 | 盒 | 10×1ml | 国食药监械(进)字2011第2403702号 | 2016-12-31 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | 291072 | 定值质控 | 凝血质控品 | 盒 | 10×1ml | 国食药监械(进)字2011第2403361号 | 2015-10-24 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | GSA-500A | CA CLEAN | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 瓶 | 50ml | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | GSZ-500A | CLEAN II | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 瓶 | 500ml | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | GSZ-510A | CLEAN II | 全自动血液凝固测定装置用洗净液 | 桶 | 5L | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OPAPO3 | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法） | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 蛋白SAc乏因子血浆：6*1ml蛋白S Ac Apc试剂：2-2ml； | 国食药监械(进)字2013第3400245号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OPBP-07 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 盒 | 426测试/盒 | 国食药监械(进)字2013第2400681号 | 2017-02-05 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OPDY-03 | D-二聚体质控试剂盒 | D-二聚体质控试剂盒 | 盒 | 2*5*1ml | 国食药监械(进)字2013第2400246号 | 2017-01-17 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-25℃ | ORHO37 | CaCl2 | 氯化钙溶液 | 盒 | 10×15ml | 国食药监械(进)字2013第2400240号 | 2017-01-17 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | ORKE41 | 正常范围定值质控N | 正常范围定值质控血浆 | 盒 | 10×1ml | 国食药监械(进)字2012第3403827号 | 2016-11-01 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | ORKL17 | 标准人类血浆 | 校准品（标准人类血浆） | 支 | 1ml | 国食药监械(进)字2013第3400254号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | ORSM19 | 因子V活性测定试剂盒（凝固法） | 因子V活性测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 8×1ml | 国食药监械(进)字2013第2400256号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OSGR13 | 因子II活性测定试剂盒（凝固法） | 因子II活性测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 3×1ml | 国食药监械(进)字2013第2400255号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OTXV13 | 因子VII活性测定试剂盒（凝固法） | 因子VII活性测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 3×1ml | 国食药监械(进)字2013第2400251号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OTXW17 | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法） | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 8×1ml | 国食药监械(进)字2013第3400250号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OTXX17 | 因子IX活性测定试剂盒（凝固法） | 因子IX活性测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 8×1ml | 国食药监械(进)字2013第3400257号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OUCA17 | 纤溶酶原活性测定试剂盒（发色底物法） | 纤溶酶原活性测定试剂盒（发色底物法） | 盒 | 3×5ml/3×2ml | 国食药监械(进)字2013第2400241号 | 2017-01-17 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OUPZ17 | 病理定值凝血质控P | 病理范围定值质控血浆 | 盒 | 10×1ml | 国食药监械(进)字2013第3400244号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OUVV15 | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法） | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法） | 盒 | 1）蛋白C激活剂 ：3*10ml；底物试剂3*3ml；缓冲液：1* | 国食药监械(进)字2013第3400249号 | 2017-01-19 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OWOA15 | Berichrom PAI | 纤溶酶原激活剂抑制物测定试剂盒（发色底物法） | 盒 | 2×0.5ml/1×0.5ml/2×0.5ml | 国食药监械(进)字2012第2404458号 | 2016-12-03 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 2℃-8℃ | OWWR15 | AT III | 抗凝血酶III 测定试剂盒（发色底物法） | 盒 | 500测试/盒 | 国食药监械(进)字2011第2403704号 | 2016-06-08 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH
血凝分析系统 | CA系列 | 0℃-30℃ | SU-40 | CA 反应杯 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 盒 | 3000pcs | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
血凝分析系统 | CA系列 | 0℃-30℃ | SUC-400A | CS-2000i反应杯 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 盒 | 3000pcs | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 希森美康株式会社
NPT系列 | COBAS b 221 | 2℃-30℃ | 03260917184 | S1 冲洗液 | OMNI S 冲洗液S1 | 盒 | 1850ml×2 | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 2℃-30℃ | 03260925184 | S2 试剂包 | 血气检测试剂包S2 Fluid Pack | 盒 | 20/30/50/100/100/650/1000ml | 国食药监械(进)字2014第2404255号 | 2019-08-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 2℃-25℃ | 03260933184 | S3试剂包 | 生化模块定标液 S3 Fluid Pack A | 盒 | 50/50/100/120/200/1250ml | 国食药监械(进)字2014第2404260号 | 2019-08-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 2℃-8℃ | 03321193001 | BP9097/多参数分析质控品 | 血气、电解质和生化分析用多项质控品 | 盒 | 30×1.7ml | 国械注进20152401553 | 2020-05-18 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 2℃-8℃ | 03321207001 | BP9098/多参数分析质控液 | 血气、电解质和生化分析用多项质控品2 | 盒 | 30×1.7ml | 国械注进20152401552 | 2020-05-18 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 2℃-8℃ | 03321215001 | BP9099/多参数分析质控品 | 血气、电解质和生化分析用多项质控品 | 盒 | 30×1.7ml | 国械注进20152401554 | 2020-05-18 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03144054001 | BP2663 废液瓶 | 废液瓶 | 盒 | 2/盒 | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 15℃-30℃ | 03113477180 | MC0024/抗凝毛细管 | 毛细管 | 盒 | 4×250ul | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 15℃-30℃ | 03110435180 | BP0521/去蛋白液 | 去蛋白液 | 瓶 | 125ml | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 15℃-30℃ | 03110923035 | BP1360/HB定标液 | 血气血红蛋白模块检测用校准品 | 盒 | 5×1.2ml | 国食药监械(进)字2012第2403541号 | 2016-09-28 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 15℃-30℃ | 03066762001 | BP1938/安剖吸引器 | 安瓿适配器 | 盒 | 150‘S | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03111873180 | BP2081A/参比电极 | 参比电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403412号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03111571180 | BP1729A/氯电极 | 氯电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403409号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03111598180 | BP1730A/免保养钠电极 | 钠电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403413号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03111628180 | BP1731A/免保养钾电极 | 钾电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403411号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03111644180 | BP1732A/免保养钙电极 | 钙电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403414号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03111679180 | BP1733A/二氧化碳电极 | 二氧化碳分压电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403415号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03111695180 | BP1734A/氧电极 | 氧分压电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403410号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 221 | 0℃-30℃ | 03111717180 | BP1735A/PH电极 | pH电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403416号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 2℃-30℃ | 03144046001 | BP2661/C1定标液 | 血气、电解质检测用校准品 | 盒 | 2×1750ml | 国食药监（进）字2014第2404258号 | 2019-08-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 2℃-30℃ | 03144020001 | BP2662/C2定标液 | 血气、电解质检测用校准品 | 盒 | 2×1200ml | 国食药监械（进）字2014第2404259号 | 2019-08-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 2℃-30℃ | 03144038001 | BP2655/C3试剂包 | 血气、电解质检测用试剂包 | 盒 | 25/30/50/200ml | 国食药监械（进）字2014第2404256号 | 2019-08-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03144054001 | BP2663 废液瓶 | 废液瓶 | 盒 | 2/盒 | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 15℃-30℃ | 03113477180 | MC0024/抗凝毛细管 | 毛细管 | 盒 | 4×250ul | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 15℃-30℃ | 03110435180 | BP0521/去蛋白液 | 去蛋白液 | 瓶 | 125ml | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 15℃-30℃ | 03110923035 | BP1360/HB定标液 | 血气血红蛋白模块检测用校准品 | 盒 | 5×1.2ml | 国食药监械(进)字2012第2403541号 | 2016-09-28 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 15℃-30℃ | 03066762001 | BP1938/安剖吸引器 | 安瓿适配器 | 盒 | 150‘S | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 05772583001 | 微量采血器 | 微量采血器 | 盒 | 50支/盒 | 国食药监械(进)字2013第3411447号 | 2017-04-09 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03111873180 | BP2081A/参比电极 | 参比电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403412号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03111571180 | BP1729A/氯电极 | 氯电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403409号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03111598180 | BP1730A/免保养钠电极 | 钠电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403413号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03111628180 | BP1731A/免保养钾电极 | 钾电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403411号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03111644180 | BP1732A/免保养钙电极 | 钙电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403414号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03111679180 | BP1733A/二氧化碳电极 | 二氧化碳分压电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403415号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03111695180 | BP1734A/氧电极 | 氧分压电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403410号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 121 | 0℃-30℃ | 03111717180 | BP1735A/PH电极 | pH电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403416号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 123 | 15℃-25℃ | 05169992001 | Cobas b123检测试剂包 COOX | 多项校准品 | 盒 | 200测试/包 | 国食药监械(进)字2014第2403311号 | 2019-07-03 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 123 | 15℃-25℃ | 05170036001 | Cobas b123检测试剂包 | 多项校准品 | 盒 | 400测试/包 | 国食药监械(进)字2011第2402474号 | 2015-08-02 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 123 | 2℃-8℃ | 03321193001 | BP9097/多参数分析质控品 | 血气、电解质和生化分析用多项质控品 | 盒 | 30×1.7ml | 国械注进20152401553 | 2020-05-18 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 123 | 2℃-8℃ | 03321207001 | BP9098/多参数分析质控液 | 血气、电解质和生化分析用多项质控品2 | 盒 | 30×1.7ml | 国械注进20152401552 | 2020-05-18 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS b 123 | 2℃-8℃ | 03321215001 | BP9099/多参数分析质控品 | 血气、电解质和生化分析用多项质控品 | 盒 | 30×1.7ml | 国械注进20152401554 | 2020-05-18 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS h 232 | 2℃-8℃ | 11894307193 | TNT Quantitative | 肌钙蛋白T定量检测卡（胶体金法） | 盒 | 10个/盒 | 国械注进20142405154 | 2019-10-20 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS h 232 | 2℃-8℃ | 04877772190 | 肌钙蛋白T定量检测卡（232） | 肌钙蛋白T定量检测卡（胶体金法） | 盒 | 10个/盒 | 国械注进20142405154 | 2019-10-20 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS h 232 | 2℃-8℃ | 04877799190 | 肌红定量试条（232） | 肌红蛋白检测卡（胶体金法） | 盒 | 20个/盒 | 国食药监械(进)字2011第2401496号 | 2015-05-03 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS h 232 | 2℃-8℃ | 04877802190 | D二聚体检测卡（232） | D二聚体检测卡（胶体金法） | 盒 | 10个/盒 | 国食药监械(进)字2014第2404912号 | 2019-09-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS h 232 | 2℃-8℃ | 04877900190 | 肌酸激酶同工酶检测卡（232） | 肌酸激酶同工酶检测卡（胶体金法） | 盒 | 10个/盒 | 国食药监械(进)字2012第2404673号 | 2016-12-20 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | COBAS h 232 | 2℃-8℃ | 05533643190 | proBNP试条（232） | 脑利钠肽前体检测卡（胶体金法） | 盒 | 10条/盒 | 国食药监械(进)字2014第2400676号 | 2018-01-16 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 15℃-30℃ | 03112349180 | BP5186/9180试剂包 | 电解质检测试剂包 | 盒 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403787号 | 2017-09-08 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 0℃-30℃ | 03110338180 | BP0359 钾电极 | 钾电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2012第2400835号 | 2016-03-15 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 0℃-30℃ | 03110354180 | BP0360 钙电极 | 钙电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2012第2400838号 | 2016-03-15 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 0℃-30℃ | 03111571180 | BP1729A/氯电极 | 氯电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2013第2403409号 | 2017-08-21 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 0℃-30℃ | 03110419180 | BP0413 钠电极 | 钠电极 | 支 | 1‘S | 国食药监械(进)字2012第2400839号 | 2016-03-15 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 15℃-30℃ | 03110362180 | BP0380/钠电极调整液 | 电解质检测用钠电极调整液 | 瓶 | 125ml | 国食药监械(进)字2012第2403538号 | 2016-09-28 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 15℃-30℃ | 03111555180 | BP1607/91系列清洁液 | 清洗液 | 瓶 | 125ml | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 15℃-30℃ | 03110435180 | BP0521/去蛋白液 | 去蛋白液 | 瓶 | 125ml | 非医疗器械 | 2050-12-31 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | 9180 | 15℃-30℃ | 03112888180 | HC0033/AVL质控液（91系列） | 电解质检测用质控品 | 盒 | 3×10×1.0ml | 国食药监械(进)字2013第2404515号 | 2017-10-15 | 德国罗氏诊断有限公司
NPT系列 | CoaguCheck | 2℃-30℃ | 04625315019 | CoaguCheck XS PT Test | 凝血酶原时间检测卡（电化学法） | 盒 | 2×24 tests | 国食药监械(进)字2013第2403785号 | 2017-09-08 | 德国罗氏诊断有限公司
糖化血红蛋白分析系统 | D-10 | 2℃-8℃ | 220-0101 | D-10糖化试剂盒 | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法） | 套 | 400人份/盒 | 国食药监械(进)字2014第2400736号 | 2018-01-23 | Bio-Rad Laboratories,Inc.
糖化血红蛋白分析系统 | VARIANT II | 2℃-8℃ | 2702101NU | 糖化试剂盒 | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法） | 套 | 1000人份/盒 | 国食药监械(进)字2013第2402632号 | 2017-07-07 | Bio-Rad Laboratories,Inc.
糖化血红蛋白分析系统 | VARIANT II TURBO | 2℃-8℃ | 2702455 | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法） | 糖化血红蛋白A1c检测试剂盒（HPLC法） | 盒 | 2500人份/盒 | 国食药监械(进)字2012第2404571号 | 2016-12-13 | Bio-Rad Laboratories,Inc.
糖化血红蛋白分析系统 | 通用 | 2℃-8℃ | 740 | 伯乐糖化质控 | 糖化血红蛋白质控物 | 套 | 2×0.5ml | 国食药监械(进)字2013第2401906号 | 2017-05-14 | Bio-Rad Laboratories,Inc.
酶免分析系统 | EVOLIS | 0℃-30℃ | 89611 | 伯乐TIP头（进口300цl支） | 伯乐TIP头 | 盒 | 192×5 | 非医疗器械 | 2050-12-31 | Bio-Rad Laboratories,Inc.
酶免分析系统 | EVOLIS | 0℃-30℃ | 89612 | 伯乐TIP头（进口1100цl-支） | 伯乐TIP头 | 盒 | 192×5 | 非医疗器械 | 2050-12-31 | Bio-Rad Laboratories,Inc.