## Sheet1
用户名称 | 区县 | 服务级别 | 医院 等级 | 用户开票名称 | 税号 | 使用科室 | 联系电话 | 联系人 | 地址 | 邮编 | 仪器型号 | 仪器序号 | 装机时间 | 保修年限 | 保修日期 | 厂家 | 维修级别 | 保养周期 | 应用周期 | 软件注册号/版本 | 厂家安装单号 | 公司安装单号 | 备注 | 销售 | 试剂来源 | 维修 | 应用 | 送货 | 库存空间 | 配送信息
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 李亦君 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | Cobas e601 | 1192-16 | 未知 | 5 | #VALUE! | Roche | 级别3 | 1月 |  |  |  |  | Cobas e601 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-王晓 |  | 20平 | 1、货物送达检验科，检验科在送货单上签收；2、将送货单送达采购处，签收发票并留一联送货单；3、送货单送给主任一份
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8390 | 刘晓辉 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | Cobas b221 6 | 10075 | 2012-02-02 | 2 | 2014-02-01 12:00 | Roche | 级别3 | 1月 |  |  | 1000400 | 0003231 | V7.07-07832 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 李亦君 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | Evolis | 9163740108 | 2008-10-28 | 1 | 2009-10-28 06:00 | BioRad | 级别3 | 1月 |  |  | 0201054/0002126 | 000926 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | UF-500i | 11890UF5 | 2011-10-25 | 1 | 2012-10-24 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 | [5 empty] | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | XE-2100 | F5954 | 2011-10-25 | 1 | 2012-10-24 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 | [5 empty] | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | XE-2100 | F5950 | 2011-01-11 | 1 | 2012-01-11 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 0024949 | 000807 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 门诊化验室 | 13439618955 | 许兴 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | [13 empty] | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 免疫实验室 | 13693171024 | 李老师 | 北京市通州区翠平西路117号 | 101100 | [13 empty] | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 血气室 | 13810602951 | 刘晓辉 | 北京市通州区翠平西路118号 | 101100 | [13 empty] | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | XS-800i | 64735XS8 | 2010-12-27 | 1 | 2011-12-27 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 0024948 | 000806 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 临检科 | 13469618955 | 许云 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | UF-500i | 13329UF5 | 2015-11-13 | 2 | 2017-11-12 12:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1221679 | 0004619 | 单机 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | UF-50 | A1353 | 2004-01-09 | 1 | 2005-01-08 06:00 | Sysmex | 级别3 | 停用 |  |  | 0008250 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
东直门医院东区(通州区中医医院) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 北京市通州区中医医院 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | XT-1800i | 14174 | 2006-06-28 | 1 | 2007-06-28 06:00 | Sysmex | 级别2 | 移机 |  |  | 010386 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 |  | 101149 | AX-4030 | 41210139 | 2013-03-12 | 2 | 2015-03-12 12:00 | Arkray | 级别2 | 1月 |  |  | 1201541 | 0003592 | UTA1609 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | UF-1000i | 14887UF | 2013-03-12 | 2 | 2015-03-12 12:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1201540 | 0003591 | UTA1609 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | Variant II Turbo | 14312V2 | 2014-03-18 | 4 | 2018-03-18 | BioRad | 级别2 | 1月 |  |  | 0320100 | 0004053 | V2.0 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | SP-10 | 11949SP1 | 2014-08-21 | 2 | 2016-08-20 12:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227566 | 0004194 | XN-3000 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | XN-10(B4) | 15233XN1 | 2014-08-21 | 2 | 2016-08-20 12:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227565 | 0004193 | XN-3000 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | XN-20(A1) | 12034XN2 | 2014-08-21 | 2 | 2016-08-20 12:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227564 | 0004192 | XN-3000 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | CA-7000 | F2651CA7 | 2014-08-21 | 2 | 2016-08-20 12:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 无,威士达 | 0004195 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 89509394 | 时广利 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | Evolis | 9163740018 | 2014-07-04 | 2 | 2016-07-03 12:00 | BioRad | 级别3 | 1月 |  |  | 0332311 | 0004173 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | XT-4000i | 11716XT4 | 2012-04-09 | 1 | 2013-04-09 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 0022237 | 0003287 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 门诊化验室 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | AX-4030 | 41310029 | 2014-03-18 | 7 | 2021-03-17 18:00 | Arkray | 级别2 | 1月 |  |  | 1228494 | 0004054 | UTA1891 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 门诊化验室 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | XT-1800i | 70271 | 2013-07-01 | 1 | 2014-07-01 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 1201611 | 0003717 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 门诊化验室 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | DI-60 | 60588 | 2017-03-03 | 1 | 2018-03-03 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1241174 | 0005203 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 门诊化验室 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | Autovue | 5733 | 2017-03-03 | 2 | 2019-03-03 12:00 | its@jnj | 级别2 | 1月 |  |  | 无，厂家 | 0005204 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 门诊化验室 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | UF-500i | 13037UF5 | 2014-09-12 | 2 | 2016-09-11 12:00 | Sysmex | 级别3 | 停用 |  |  | 1227587 | 0004222 | UTA1891 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 心肺功能室 | 89509383 | 操敏 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | Cobas b121 BGE | 9935 | 2012-08-06 | 1 | 2013-08-06 06:00 | Roche | 级别3 | 取回 |  |  | 1000637 | 0003385 | V2.76 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 心肺功能室 | 89509383 | 操敏 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | Cobas b221 4 | 5925B | 2012-12-05 | 1 | 2013-12-05 06:00 | Roche | 级别3 | 取回 |  |  | 0401460 | 0003489 | V6.00-0668 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 心肺功能室 | 89509383 | 操敏 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | Cobas b221 6 | 11607 | 2013-04-15 | 1 | 2014-04-15 06:00 | Roche | 级别3 | 取回 |  |  | 1000692 | 0003629 | V7.09-7854 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | AE-4020 | 41112021 | 2013-07-25 | 1 | 2014-07-25 06:00 | Arkray | 级别1 | 停用 |  |  | 1201621 | 0003731 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 89509393 | 王雪玉 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | Junior II | 8106537 | 2004-04-02 | 1 | 2005-04-02 06:00 | Roche | 级别1 | 停用 |  |  | 0400151 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | UF-50 | A1387 | 2004-04-02 | 1 | 2005-04-02 06:00 | Sysmex | 级别3 | 停用 |  |  | 0009988 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 检验科 | 18611763412 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | XT-1800i | 11603 | 2004-04-02 | 1 | 2005-04-02 06:00 | Sysmex | 级别2 | 停用 |  |  | 0009989 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 生化室 | 89509393 | 历学军 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 9180 | 16926 | 2010-08-05 | 1 | 2011-08-05 06:00 | Roche | 级别1 | 停用 |  |  | 0800648 | 001185 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 通州区 | 银牌级 | 三级甲等 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  | 心肺功能室 | 89509383 | 操敏 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | Compact 3G | 0405 | 2008-09-24 | 1 | 2009-09-24 06:00 | Roche | 级别2 | 停用 |  |  | 0401419 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
北京军区总医院263临床部(263医院) | 通州区 | 免费2 | 二级甲等 | 北京军区总医院二六三临床部 |  | 检验科 | 66856068 | 郭学青 | 北京市通州区永顺西街87号 | 101149 | UF-500i | 12024UF5 | 2012-03-09 | 1 | 2013-03-09 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 0022218 | 0003255 |  | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东南-张海龙 | 应-车伟坤
北京军区总医院263临床部(263医院) | 通州区 | 免费2 | 二级甲等 | 北京军区总医院二六三临床部 |  | 检验科 | 66856068 | 郭学青 | 北京市通州区永顺西街87号 | 101149 | XE-5000 | A3185 | 2013-04-01 | 1.69 | 2014-12-09 06:32 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1201549/1201715 | 0003613/0003873 |  | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东南-张海龙 | 应-车伟坤
北京军区总医院263临床部(263医院) | 通州区 | 免费2 | 二级甲等 | 北京军区总医院二六三临床部 |  | 检验科 | 66856068 | 郭学青 | 北京市通州区永顺西街87号 | 101149 | XT-1800i | 14800 | 2007-06-26 | 1 | 2008-06-25 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 0017871 |  |  | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东南-张海龙 | 应-车伟坤
北京军区总医院263临床部(263医院) | 通州区 | 免费2 | 二级甲等 | 北京军区总医院二六三临床部 |  | 检验科 | 66856068 | 郭学青 | 北京市通州区永顺西街87号 | 101149 | UF-50 | A1902 | 2007-06-26 | 1 | 2008-06-25 06:00 | Sysmex | 级别3 | 停用 |  |  | 0017872 |  |  | 刘富强 | 新华/刘富强
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 儿科化验室 | 13522833318 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | XS-800i | 66475XS8 | 2013-04-09 | 1 | 2014-04-09 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 1201560 | 0003626 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 儿科化验室 | 13522833318 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | XS-800i | 64184XS8 | 2010-09-08 | 2 | 2012-09-07 12:00 | Sysmex | 级别2 | 备用 |  |  | 0008153 | 000659 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 9180 | 15311 | 2008-10-16 | 1 | 2009-10-16 06:00 | Roche | 级别1 | 1月 |  |  | 0401427 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81588675 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | Evolis | 9163740985 | 2014-02-26 | 3 | 2017-02-25 18:00 | BioRad | 级别3 | 1月 |  |  | 0320099 | 0004033 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81588675 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | XE-2100 | F6821 | 2013-06-25 | 1 | 2014-06-25 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1201603 | 0003704 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | XS-1000i | 63056XS | 2008-07-15 | 1 | 2009-07-15 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 0017706 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | XS-800i | 63168XS8 | 2009-05-25 | 1 | 2010-05-25 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 0015018 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740/13301373210 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | PA-990 | I21D16700170 | 2016-10-18 | 1 | 2017-10-18 06:00 | 普门 | 级别2 | 1月 |  |  | 1241077 | 0005085 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-郑永岭 | 应-林传路
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | Ottoman-1000 | 10H12004 | 2016-03-03 | 1 | 2017-03-03 06:00 | UPPER | 级别2 | 无 |  |  | 0015018 |  |  |  |  | 奥普 张浩
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | Cobas b121 BGE | 10182 | 2013-01-11 | 1 | 2014-01-11 06:00 | Roche | 级别3 | 停用 |  |  | 1000678 | 0003545 | V2.76 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 儿科化验室 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | KX-21N | A6222A | 2005-03-24 | 1 | 2006-03-24 06:00 | Sysmex | 级别1 | 取回 |  |  | 009853 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | KX-21 | A7787A | 2003-04-24 | 1 | 2004-04-23 06:00 | Sysmex | 级别1 | 取回 |  |  | 004122 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 体检中心 | 13522833318 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | XS-800i | 64810XS8 | 2011-12-22 | 1 | 2012-12-21 06:00 | Sysmex | 级别2 | 取回 |  |  | 0022180 | 0003207 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | Compact 3 | 1869 | 2005-01-18 | 1 | 2006-01-18 06:00 | Roche | 级别2 | 停用 |  |  | 0400287 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | KX-21 | A2382 | 未知 | 1 | #VALUE! | Sysmex | 级别1 | 停用 |  |  | 无 |  |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
通州区妇幼保健院 | 通州区 | 普通级 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 |  | 体检中心 | 13522833318 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | U-2400 | 2106-018 | 2010-08-05 | 2 | 2012-08-04 12:00 | Roche | 级别2 | 停用 |  |  | 0800649 | 001186 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
通州区新华医院 | 通州区 | 收费 | 二级合格 |  |  | 检验科 | 69525804 | 禹润玲 |  |  | Compact 3 | 1756 | 2003-05-08 | 1 | 2004-05-07 06:00 | Roche | 级别2 | 停用 |  |  | 0002256 |  |  | 刘富强 | 刘富强/自营
通州区新华医院 | 通州区 | 收费 | 二级合格 |  |  | 检验科 | 69525804 | 王永涛 |  |  | KX-21 | A2644 | 未知 | 1 | #VALUE! | Sysmex | 级别1 | 无 | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/非原装 | 东南-张海龙 | 应-林传路
通州区中西医结合骨伤医院 | 通州区 | 收费2 | 二级合格 |  |  | 检验科 | 69545228-8021 | 张士跃 | 北京市通州区新华大街21号 |  | XS-800i | 62674XS8 | 2008-12-15 | 1 | 2009-12-15 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1年 | [5 empty] | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 | 东南-张海龙 | 应-林传路
通州区中小学保健所 | 通州区 | 收费 | 其他 | [7 empty] | Junior II | 8104701 | 未知 | 1 | #VALUE! | Roche | 级别1 | 无 | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/自营 | 东南-张海龙 | 应-林传路
通州区中心血站 | 通州区 | 收费 | 其他 |  |  | 化验室 | 80887022 | 徐国美 |  |  | KX-21 | B1443 | 2006-12-12 | 1 | 2007-12-12 06:00 | Sysmex | 级别1 | 无 | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/康迪特 | 东南-张海龙 | 应-林传路
通州区中心血站 | 通州区 | 收费 | 其他 |  |  | 机采初检室 | 69543732 | 王燕 |  |  | KX-21 | A5628-1 | 未知 | 1 | #VALUE! | Sysmex | 级别1 | 无 | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/康迪特 | 东南-张海龙 | 应-林传路
通州区中心血站 | 通州区 | 收费 | 其他 |  |  | 机采初检室 | 69543732 | 王燕 |  |  | KX-21 | A5628 | 未知 | 1 | #VALUE! | Sysmex | 级别1 | 无 | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/康迪特 | 东南-张海龙 | 应-林传路
通州区中医院西果园中医药社区卫生服务站 | 通州区 | 收费 | 其他 |  |  | 化验室 | 60538839 | 李立杰 | 北京市通州区杨庄路24号 | 101100 | AE-4020 | 41112127 | 2013-03-01 | 1 | 2014-03-01 06:00 | Arkray | 级别1 | 无 |  |  | 1201536 | 0003584 |  | 刘富强 | 刘富强/自营 | 东南-赵利民 | 应-林传路
通州区中医院西果园中医药社区卫生服务站 | 通州区 | 收费 | 其他 |  |  | 化验室 | 60538839 | 李立杰 | 北京市通州区杨庄路24号 | 101100 | XS-500i | 12497XS5 | 2013-03-01 | 1 | 2014-03-01 06:00 | Sysmex | 级别2 | 无 |  |  | 1201535 | 0003583 |  | 刘富强 | 刘富强/自营 | 东南-赵利民 | 应-林传路
密云区医院老院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 |  |  | 病房化验室 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | UF-100i | A1430UF | 2008-01-21 | 1 | 2009-01-20 06:00 | Sysmex | 级别3 | 停用 |  |  | 0017559 |  |  | 刘富强 | 新华/刘富强
密云区医院老院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 |  |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | UF-50 | A1945 | 2008-01-21 | 1 | 2009-01-20 06:00 | Sysmex | 级别3 | 停用 | [5 empty] | 刘富强 | 新华/刘富强
密云区医院老院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 |  |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | XS-800i | 63382XS8 | 2009-10-19 | 1 | 2010-10-19 06:00 | Sysmex | 级别2 | 停用 |  |  | 0007888 | 000979 |  | 刘富强 | 新华/刘富强
密云区医院老院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 |  |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | XS-800i | 63381XS8 | 2009-10-19 | 1 | 2010-10-19 06:00 | Sysmex | 级别2 | 停用 |  |  | 0007889 | 000978 |  | 刘富强 | 新华/刘富强
密云区医院老院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 |  |  | 体检中心 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | XT-1800i | 11275XT | 2003-05-30 | 1 | 2004-05-29 06:00 | Sysmex | 级别2 | 停用 | [5 empty] | 刘富强 | 新华/刘富强
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 病房化验室 | 18601236082 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | AX-4030 | 41310036 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Arkray | 级别2 | 1月 |  |  | 1227591 | 0004227 | UTA1917 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 病房化验室 | 18601236082 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | UF-1000i | 15790UF | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227590 | 0004226 | UTA1917 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 病房化验室 | 18601236082 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | SP-10 | 11627SP1 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227598 | 0004234 | XN-3000 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 病房化验室 | 18601236082 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | XN-10(B2) | 14740XN1 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227597 | 0004233 | XN-3000 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 病房化验室 | 18601236082 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | XN-20(A1) | 12010XN2 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227596 | 0004232 | XN-3000 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 病房化验室 | 18601236082 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | Autovue | 5414 | 2014-10-31 | 1 | 2015-10-31 06:00 | its@jnj | 级别2 | 1月 |  |  | 无,强生 | 0004284 |  | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 发热化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | AX-4030 | 41406038 | 2014-09-25 | 1 | 2015-09-25 06:00 | Arkray | 级别2 | 1月 |  |  | 1227599 | 0004236 | UTA1835 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 发热化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | UF-500i | 13027UF5 | 2014-09-25 | 1 | 2015-09-25 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227600 | 0004235 | UTA1835 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 感染化验室 | 89037390 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | XT-4000i | 11461XT4 | 2010-10-25 | 1 | 2011-10-25 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 0008167 | 000758 |  | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | SP-10 | 11968SP1 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227595 | 0004231 | HST-302 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | XE-5000 | A3416 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227593 | 0004229 | HST-302 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | XE-5000 | A3133 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227594 | 0004230 | HST-302 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | AX-4030 | 41304015 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Arkray | 级别2 | 1月 |  |  | 1227589 | 0004224 | UTA1915 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | UF-1000i | 15865UF | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1227588 | 0004223 | UTA1915 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | Autovue | 5415 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | its@jnj | 级别2 | 1月 |  |  | 无,强生 | 0004225 |  | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 门诊化验室 | 13611117363 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | XS-500i | 14809XS5 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 1227592 | 0004228 |  | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 检验科 | 6888939 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | UF-500i | 26557UF5 | 2016-03-18 | 1 | 2017-03-18 06:00 | Sysmex | 级别3 | 1月 |  |  | 1221737 | 0004697 | UTA2155 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 检验科 | 6888939 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | AX-4030 | 41508007 | 2016-03-18 | 1 | 2017-03-18 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 1221738 | 0004698 | UTA2155 | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 细菌室 | 1851559599 | 程斌 | 北京市密云县阳光街 | 101501 | [13 empty] | 刘富强 | 新华/刘富强
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 检验科 | 6888939 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | XS-500i | 16673XS5 | 2016-03-18 | 1 | 2017-03-18 06:00 | Sysmex | 级别2 | 1月 |  |  | 1221739 | 0004699 |  | 刘富强 | 新华/刘富强 | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤
密云区医院 | 密云县 | 银牌级 | 二级甲等 | 北京市密云区医院 |  | 感染化验室 | 89037390 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | XS-800i | 64177XS8 | 2010-10-25 | 1 | 2011-10-25 06:00 | Sysmex | 级别2 | 取回 |  |  | 0008166 | 000757 |  | 刘富强 | 新华/刘富强
大厂回族自治县中医医院 | 大厂县 | 普通级 |  | 大厂回族自治县中医医院 |  | 检验科 | 13473699097 | 安钢 | 河北省廊坊市 | 065300 | [13 empty] | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
中国医药研究开发中心有限公司 | 昌平区 |  |  |  |  | 生物评价中心 | 13811892625/69731050 | 雷李蕾 | 北京市昌平区沙河展思门路27路 | 102200 | Scan 500 | 104273 | 2018-10-25 | 1 | 2019-10-25 | 德国科宝 |  | 无 |  |  |  |  | 科宝全自动尿液分析仪（配件3个传送皮带） | 陈唯 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  |  | 1、货物送达检验科，检验科在送货单上签收；2、将送货单送达采购处，签收发票并留一联送货单；3、送货单送给主任一份
Note on V39: 潘峰: 2013-12-9重新填写安装单,CRM系统仍是以前信息,新单据未录入
Note on M52: 潘峰: 此仪器2005-3-24安装于同仁医院,后收回做样机
Note on M53: 潘峰: 此仪器2003-4-24安装于铁路总医院,后收回做样机
Note on M58: 潘峰: 此仪器2003-5-8安装于通州区老年病医院,非典过后移机给通州区新华医院