## Sheet1
识别码 | 区县 | 用户级别顺序 | 用户级别 | 用户 编号 | 医院 等级 | 用户名称 | 用户开票名称 | 厂家 | 维修级别 | 仪器型号 | 说明 | 仪器序号 | 仪器二维码 | 使用科室 | 联系电话 | 联系人 | 地址 | 邮编 | 销售 | 试剂来源 | 送货 | 维修 | 应用 | 装机时间 | 保修年限 | 保修日期 | 保养周期 | 应用周期 | laboman注册号 | 厂家安装单号 | 公司安装单号 | 库存空间 | 税号 | 配送信息
1192-16 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Roche | 级别3 | Cobas e601 | Cobas e601 | 1192-16 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 李亦君 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-王晓 | 未知 | 5 | #VALUE! | 1月
10075 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Roche | 级别3 | Cobas b221 6 | V7.07-07832 | 10075 |  | 检验科 | 80816655-8390 | 刘晓辉 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2012-02-02 | 2 | 2014-02-01 12:00 | 1月 |  |  | 1000400 | 0003231
9163740108 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | BioRad | 级别3 | Evolis |  | 9163740108 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 李亦君 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2008-10-28 | 1 | 2009-10-28 06:00 | 1月 |  |  | 0201054/0002126 | 000926
11890UF5 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Sysmex | 级别3 | UF-500i |  | 11890UF5 | 2015109643 | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2011-10-25 | 1 | 2012-10-24 06:00 | 1月
| 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | [6 empty] | 门诊化验室 | 13439618955 | 许兴 | 北京市通州区翠平西路117号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
| 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | [6 empty] | 免疫实验室 | 13693171024 | 李老师 | 北京市通州区翠平西路118号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
| 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | [6 empty] | 血气室 | 13810602951 | 刘晓辉 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司
F5954 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Sysmex | 级别3 | XE-2100 |  | F5954 | 2015109628 | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2011-10-25 | 1 | 2012-10-24 06:00 | 1月
F5950 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Sysmex | 级别3 | XE-2100 |  | F5950 | 2015109614 | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2011-01-11 | 1 | 2012-01-11 06:00 | 1月 |  |  | 0024949 | 000807
64735XS8 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 64735XS8 | 2015109599 | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2010-12-27 | 1 | 2011-12-27 06:00 | 1月 |  |  | 0024948 | 000806
13329UF5 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Sysmex | 级别3 | UF-500i | 单机 | 13329UF5 | 2015106564 | 临检科 | 13469618955 | 许云 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2015-11-13 | 2 | 2017-11-12 12:00 | 1月 |  |  | 1221679 | 0004619
A1353 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Sysmex | 级别3 | UF-50 |  | A1353 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2004-01-09 | 1 | 2005-01-08 06:00 | 停用 |  |  | 0008250
14174 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121901 | 三级甲等 | 东直门医院东区(通州区中医医院) | 北京市通州区中医医院 | Sysmex | 级别2 | XT-1800i |  | 14174 |  | 检验科 | 80816655-8053 | 王靖良 | 北京市通州区翠平西路116号 | 101100 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2006-06-28 | 1 | 2007-06-28 06:00 | 移机 |  |  | 010386
41210139 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Arkray | 级别2 | AX-4030 | UTA1609 | 41210139 | 2015110096 | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 |  | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2013-03-12 | 2 | 2015-03-12 12:00 | 1月 |  |  | 1201541 | 0003592
14887UF | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别3 | UF-1000i | UTA1609 | 14887UF | 2015110081 | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2013-03-12 | 2 | 2015-03-12 12:00 | 1月 |  |  | 1201540 | 0003591
14312V2 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | BioRad | 级别2 | Variant II Turbo | V2.0 | 14312V2 |  | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2014-03-18 | 4 | 2018-03-18 | 1月 |  |  | 0320100 | 0004053
11949SP1 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别3 | SP-10 | XN-3000 | 11949SP1 | 2015110059 | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2014-08-21 | 2 | 2016-08-20 12:00 | 1月 |  |  | 1227566 | 0004194
15233XN1 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别3 | XN-10(B4) | XN-3000 | 15233XN1 | 2015110044 | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2014-08-21 | 2 | 2016-08-20 12:00 | 1月 |  |  | 1227565 | 0004193
12034XN2 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别3 | XN-20(A1) | XN-3000 | 12034XN2 | 2015110089 | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2014-08-21 | 2 | 2016-08-20 12:00 | 1月 |  |  | 1227564 | 0004192
F2651CA7 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别3 | CA-7000 |  | F2651CA7 | 2015110074 | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2014-08-21 | 2 | 2016-08-20 12:00 | 1月 |  |  | 无,威士达 | 0004195
9163740018 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | BioRad | 级别3 | Evolis |  | 9163740018 |  | 检验科 | 89509394 | 时广利 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2014-07-04 | 2 | 2016-07-03 12:00 | 1月 |  |  | 0332311 | 0004173
11716XT4 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别2 | XT-4000i |  | 11716XT4 | 2015110062 | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2012-04-09 | 1 | 2013-04-09 06:00 | 1月 |  |  | 0022237 | 0003287
41310029 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Arkray | 级别2 | AX-4030 | UTA1891 | 41310029 | 2015110047 | 门诊化验室 | 89509054 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2014-03-18 | 7 | 2021-03-17 18:00 | 1月 |  |  | 1228494 | 0004054
70271 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别2 | XT-1800i |  | 70271 | 2015110041 | 门诊化验室 | 89509045 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2013-07-01 | 1 | 2014-07-01 06:00 | 1月 |  |  | 1201611 | 0003717
60588 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别3 | DI-60 |  | 60588 | 2016083223 | 门诊化验室 | 89509045/13693295480 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2017-03-03 | 1 | 2018-03-03 06:00 | 1月 |  |  | 1241174 | 0005203
5733 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | its@jnj | 级别2 | Autovue |  | 5733 | #N/A | 门诊化验室 | 89509045/13693295480 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2017-03-03 | 2 | 2019-03-03 12:00 | 1月 |  |  | 无，厂家 | 0005204
13037UF5 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别3 | UF-500i | UTA1891 | 13037UF5 | 2015110056 | 门诊化验室 | 89509054 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2014-09-12 | 2 | 2016-09-11 12:00 | 停用 |  |  | 1227587 | 0004222
9935 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Roche | 级别3 | Cobas b121 BGE | V2.76 | 9935 |  | 心肺功能室 | 89509383 | 操敏 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2012-08-06 | 1 | 2013-08-06 06:00 | 取回 |  |  | 1000637 | 0003385
5925B | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Roche | 级别3 | Cobas b221 4 | V6.00-0668 | 5925B |  | 心肺功能室 | 89509383 | 操敏 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2012-12-05 | 1 | 2013-12-05 06:00 | 取回 |  |  | 0401460 | 0003489
11607 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Roche | 级别3 | Cobas b221 6 | V7.09-7854 | 11607 |  | 心肺功能室 | 89509383 | 操敏 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2013-04-15 | 1 | 2014-04-15 06:00 | 取回 |  |  | 1000692 | 0003629
41112021 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Arkray | 级别1 | AE-4020 |  | 41112021 |  | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2013-07-25 | 1 | 2014-07-25 06:00 | 停用 |  |  | 1201621 | 0003731
8106537 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Roche | 级别1 | Junior II |  | 8106537 |  | 检验科 | 89509393 | 王雪玉 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2004-04-02 | 1 | 2005-04-02 06:00 | 停用 |  |  | 0400151
A1387 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别3 | UF-50 |  | A1387 |  | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2004-04-02 | 1 | 2005-04-02 06:00 | 停用 |  |  | 0009988
11603 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Sysmex | 级别2 | XT-1800i |  | 11603 |  | 检验科 | 89509394 | 张宝秋 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2004-04-02 | 1 | 2005-04-02 06:00 | 停用 |  |  | 0009989
16926 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Roche | 级别1 | 9180 |  | 16926 |  | 生化室 | 89509393 | 历学军 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2010-08-05 | 1 | 2011-08-05 06:00 | 停用 |  |  | 0800648 | 001185
0405 | 通州区 | 3 | 银牌级 | 121902 | 三级甲等 | 胸科医院(通州区胸部结核病研究所) | 首都医科大学附属北京胸科医院 | Roche | 级别2 | Compact 3G |  | 0405 |  | 心肺功能室 | 89509383 | 操敏 | 北京市通州区北马厂97号 | 101149 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2008-09-24 | 1 | 2009-09-24 06:00 | 停用 |  |  | 0401419
12024UF5 | 通州区 | 5 | 免费2 | 121601 | 二级甲等 | 北京军区总医院263临床部(263医院) | 北京军区总医院二六三临床部 | Sysmex | 级别3 | UF-500i |  | 12024UF5 | 2016060433 | 检验科 | 66856068 | 郭学青 | 北京市通州区永顺西街87号 | 101149 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东南-张海龙 | 应-车伟坤 | 2012-03-09 | 1 | 2013-03-09 06:00 | 1月 |  |  | 0022218 | 0003255
A3185 | 通州区 | 5 | 免费2 | 121601 | 二级甲等 | 北京军区总医院263临床部(263医院) | 北京军区总医院二六三临床部 | Sysmex | 级别3 | XE-5000 |  | A3185 | 2016060434 | 检验科 | 66856068 | 郭学青 | 北京市通州区永顺西街87号 | 101149 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东南-张海龙 | 应-车伟坤 | 2013-04-01 | 1.69 | 2014-12-09 06:32 | 1月 |  |  | 1201549/1201715 | 0003613/0003873
14800 | 通州区 | 5 | 免费2 | 121601 | 二级甲等 | 北京军区总医院263临床部(263医院) | 北京军区总医院二六三临床部 | Sysmex | 级别2 | XT-1800i |  | 14800 | 2016060431 | 检验科 | 66856068 | 郭学青 | 北京市通州区永顺西街87号 | 101149 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东南-张海龙 | 应-车伟坤 | 2007-06-26 | 1 | 2008-06-25 06:00 | 1月 |  |  | 0017871
A1902 | 通州区 | 5 | 免费2 | 121601 | 二级甲等 | 北京军区总医院263临床部(263医院) | 北京军区总医院二六三临床部 | Sysmex | 级别3 | UF-50 |  | A1902 |  | 检验科 | 66856068 | 郭学青 | 北京市通州区永顺西街87号 | 101149 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  |  |  | 2007-06-26 | 1 | 2008-06-25 06:00 | 停用 |  |  | 0017872
66475XS8 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 66475XS8 | 2015110009 | 儿科化验室 | 13522833318 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2013-04-09 | 1 | 2014-04-09 06:00 | 1月 |  |  | 1201560 | 0003626
64184XS8 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 64184XS8 | 2015109994 | 儿科化验室 | 13522833318 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2010-09-08 | 2 | 2012-09-07 12:00 | 备用 |  |  | 0008153 | 000659
15311 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Roche | 级别1 | 9180 |  | 15311 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2008-10-16 | 1 | 2009-10-16 06:00 | 1月 |  |  | 0401427
9163740985 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | BioRad | 级别3 | Evolis |  | 9163740985 |  | 检验科 | 81588675 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2014-02-26 | 3 | 2017-02-25 18:00 | 1月 |  |  | 0320099 | 0004033
F6821 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别3 | XE-2100 |  | F6821 | 2015110039 | 检验科 | 81588675 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2013-06-25 | 1 | 2014-06-25 06:00 | 1月 |  |  | 1201603 | 0003704
63056XS | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别2 | XS-1000i |  | 63056XS | 2015110024 | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2008-07-15 | 1 | 2009-07-15 06:00 | 1月 |  |  | 0017706
63168XS8 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 63168XS8 | 2015109999 | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2009-05-25 | 1 | 2010-05-25 06:00 | 1月 |  |  | 0015018
I21D16700170 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | 普门 | 级别2 | PA-990 |  | I21D16700170 | #N/A | 检验科 | 81517740/13301373210 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2016-10-18 | 1 | 2017-10-18 06:00 | 1月 |  |  | 1241077 | 0005085
10H12004 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | UPPER | 级别2 | Ottoman-1000 |  | 10H12004 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 |  |  |  | 奥普 张浩 |  | 2016-03-03 | 1 | 2017-03-03 06:00 | 无 |  |  | 0015018
10182 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Roche | 级别3 | Cobas b121 BGE | V2.76 | 10182 |  | 检验科 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2013-01-11 | 1 | 2014-01-11 06:00 | 停用 |  |  | 1000678 | 0003545
A6222A | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别1 | KX-21N |  | A6222A |  | 儿科化验室 | 81517740 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2005-03-24 | 1 | 2006-03-24 06:00 | 取回 |  |  | 009853
A7787A | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A7787A |  | 检验科 | 81517740 | 皮佳杰 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2003-04-24 | 1 | 2004-04-23 06:00 | 取回 |  |  | 004122
64810XS8 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 64810XS8 |  | 体检中心 | 13522833318 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2011-12-22 | 1 | 2012-12-21 06:00 | 取回 |  |  | 0022180 | 0003207
1869 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Roche | 级别2 | Compact 3 |  | 1869 |  | 检验科 | 81517740 | 皮佳杰 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2005-01-18 | 1 | 2006-01-18 06:00 | 停用 |  |  | 0400287
A2382 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A2382 |  | 检验科 | 81517740 | 皮佳杰 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 未知 | 1 | #VALUE! | 停用 |  |  | 无
2106-018 | 通州区 | 4 | 普通级 | 121602 | 二级甲等 | 通州区妇幼保健院 | 通州区妇幼保健院 | Roche | 级别2 | U-2400 |  | 2106-018 |  | 体检中心 | 13522833318 | 焦明远 | 北京市通州区玉桥中路124号 | 101101 | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  |  |  | 2010-08-05 | 2 | 2012-08-04 12:00 | 停用 |  |  | 0800649 | 001186
B0757 | 通州区 | 10 | 收费 | 121301 | 一级甲等 | 通州区大杜社卫生院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | B0757 | #N/A | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/非原装 |  | 东南-范林涛 | 应-林传路 | 2006-03-06 | 1 | 2007-03-06 06:00 | 无
5830-0147 | 通州区 | 10 | 收费 | 121302 | 一级甲等 | 通州区第二医院 | 北京市通州区第二医院 | Sysmex | 级别3 | Chemix-180 |  | 5830-0147 | #N/A | 化验室 | 59012896 | 董海波 | 北京市通州区马驹桥镇 | 101102 | 刘富强 | 刘富强/康迪特 |  |  |  | 2003-11-27 | 1 | 2004-11-26 06:00 | 停用
B0761 | 通州区 | 10 | 收费 | 121302 | 一级甲等 | 通州区第二医院 | 北京市通州区第二医院 | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | B0761 | #N/A | 化验室 | 59012896 | 董海波 | 北京市通州区马驹桥镇 | 101102 | 刘富强 | 刘富强/康迪特 |  |  |  | 未知 | 1 | #VALUE! | 停用
A7179 | 通州区 | 10 | 收费 | 121302 | 一级甲等 | 通州区第二医院 | 北京市通州区第二医院 | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A7179 | #N/A | 化验室 | 59012896 | 董海波 | 北京市通州区马驹桥镇 | 101102 | 刘富强 | 刘富强/康迪特 |  |  |  | 未知 | 1 | #VALUE! | 停用
18497XN1 | 通州区 | 10 | 收费 | 121302 | 一级甲等 | 通州区第二医院 | 北京市通州区第二医院 | Sysmex | 级别3 | XN-10(B4) | XN-1000 | 18497XN1 | #N/A | 化验室 | 59012896/15699850007 | 董海波 | 北京市通州区马驹桥镇 | 101102 | 王奇 | 王奇/新华 |  | 东南-赵利民 | 应-林传路 | 2015-08-19 | 2 | 2017-08-18 12:00 | 无 |  |  | 1221616 | 0004530
18296XN1 | 通州区 | 10 | 收费 | 121302 | 一级甲等 | 通州区第二医院 | 北京市通州区第二医院 | Sysmex | 级别3 | XN-10(B4) | XN-1000 | 18296XN1 | 2015106571 | 化验室 | 59012896/15699850007 | 董海波 | 北京市通州区马驹桥镇 | 101102 | 王奇 | 王奇/新华 |  | 东南-赵利民 | 应-林传路 | 2015-10-23 | 2 | 2017-10-22 12:00 | 无 |  |  | 1221665 | 0004600
64188XS8 | 通州区 | 10 | 收费 | 121302 | 一级甲等 | 通州区第二医院 | 北京市通州区第二医院 | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 64188XS8 | #N/A | 化验室 | 59012896 | 董海波 | 北京市通州区马驹桥镇 | 101102 | 王奇 | 王奇/新华 |  | 东南-赵利民 | 应-林传路 | 2010-08-23 | 1 | 2011-08-23 06:00 | 无 |  |  | 0008141 | 001188
64019XS8 | 通州区 | 10 | 收费 | 121302 | 一级甲等 | 通州区第二医院 | 北京市通州区第二医院 | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 64019XS8 | #N/A | 化验室 | 59012896 | 董海波 | 北京市通州区马驹桥镇 | 101102 | 王奇 | 王奇/新华 |  | 东南-赵利民 | 应-林传路 | 2010-07-02 | 1 | 2011-07-02 06:00 | 无 |  |  | 0008069 | 001155
B0759 | 通州区 | 10 | 收费 | 121303 | 一级甲等 | 通州区甘棠卫生院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | B0759 | #N/A | 检验科 | 61521017-8011 |  | 北京市通州区潞城镇侉店村 |  | 刘富强 | 刘富强/自营 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 未知 | 1 | #VALUE! | 无
5830-0419 | 通州区 | 10 | 收费 | 121101 | 一级合格 | 通州区精神病医院 |  | Sysmex | 级别3 | Chemix-180 |  | 5830-0419 | #N/A | 化验室 | 69591307-8107 | 肖奇 |  |  | 刘富强 | 刘富强/自营 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2006-12-18 | 1 | 2007-12-18 06:00 | 无
A9793 | 通州区 | 10 | 收费 | 121101 | 一级合格 | 通州区精神病医院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A9793 | #N/A | 化验室 | 69591307-8107 | 肖奇 |  |  | 刘富强 | 刘富强/自营 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2006-12-15 | 1 | 2007-12-15 06:00 | 无
8003069A | 通州区 | 10 | 收费 | 121002 | 其他 | 通州区圣洁门诊部 |  | Roche | 级别1 | Junior |  | 8003069A | #N/A | 化验室 | 60571833 | 樊华 | 北京市通州区马驹桥镇三街村148号 | 100121 | 刘富强 | 刘富强/德尔顺 |  | 东南-赵利民 | 应-林传路 | 未知 | 1 | #VALUE! | 无 |  |  | 无
暂无33 | 通州区 | 10 | 收费 | 121003 | 其他 | 通州区通顺赛马保健所 |  | Sysmex | 级别2 | K-4500 |  | 暂无33 | #N/A | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/自营 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 未知 | 1 | #VALUE! | 无
B0858 | 通州区 | 10 | 收费 | 121304 | 一级甲等 | 通州区西集卫生院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | B0858 | #N/A | [5 empty] | 朱传勇 | 朱传勇/自营 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2006-02-22 | 1 | 2007-02-22 06:00 | 无
A8260A | 通州区 | 10 | 收费 | 121004 | 其他 | 通州区祥和中医门诊部 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A8260A | #N/A |  |  | 侯传新 | [5 empty] | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2003-04-28 | 1 | 2004-04-27 06:00 | 无
1756 | 通州区 | 10 | 收费 | 121402 | 二级合格 | 通州区新华医院 |  | Roche | 级别2 | Compact 3 |  | 1756 | #N/A | 检验科 | 69525804 | 禹润玲 |  |  | 刘富强 | 刘富强/自营 |  |  |  | 2003-05-08 | 1 | 2004-05-07 06:00 | 停用 |  |  | 0002256
A2644 | 通州区 | 10 | 收费 | 121402 | 二级合格 | 通州区新华医院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A2644 | #N/A | 检验科 | 69525804 | 王永涛 |  |  | 刘富强 | 刘富强/非原装 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 未知 | 1 | #VALUE! | 无
A9988 | 通州区 | 10 | 收费 | 121305 | 一级甲等 | 通州区于家务卫生院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A9988 | #N/A | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/自营 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2006-01-17 | 1 | 2007-01-17 06:00 | 无
62674XS8 | 通州区 | 9 | 收费2 | 121403 | 二级合格 | 通州区中西医结合骨伤医院 |  | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 62674XS8 | #N/A | 检验科 | 69545228-8021 | 张士跃 | 北京市通州区新华大街21号 |  | 刘富强 | 北京金诚宏信医疗科技有限公司 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2008-12-15 | 1 | 2009-12-15 06:00 | 1年
8104701 | 通州区 | 10 | 收费 | 121005 | 其他 | 通州区中小学保健所 |  | Roche | 级别1 | Junior II |  | 8104701 | #N/A | [5 empty] | 刘富强 | 刘富强/自营 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 未知 | 1 | #VALUE! | 无
B1443 | 通州区 | 10 | 收费 | 121006 | 其他 | 通州区中心血站 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | B1443 | #N/A | 化验室 | 80887022 | 徐国美 |  |  | 刘富强 | 刘富强/康迪特 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2006-12-12 | 1 | 2007-12-12 06:00 | 无
A5628 | 通州区 | 10 | 收费 | 121006 | 其他 | 通州区中心血站 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A5628 | #N/A | 机采初检室 | 69543732 | 王燕 |  |  | 刘富强 | 刘富强/康迪特 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 未知 | 1 | #VALUE! | 无
A5628 | 通州区 | 10 | 收费 | 121006 | 其他 | 通州区中心血站 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A5628 | #N/A | 机采初检室 | 69543732 | 王燕 |  |  | 刘富强 | 刘富强/康迪特 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 未知 | 1 | #VALUE! | 无
41112127 | 通州区 | 10 | 收费 | 121007 | 其他 | 通州区中医院西果园中医药社区卫生服务站 |  | Arkray | 级别1 | AE-4020 |  | 41112127 | #N/A | 化验室 | 60538839 | 李立杰 | 北京市通州区杨庄路24号 | 101100 | 刘富强 | 刘富强/自营 |  | 东南-赵利民 | 应-林传路 | 2013-03-01 | 1 | 2014-03-01 06:00 | 无 |  |  | 1201536 | 0003584
12497XS5 | 通州区 | 10 | 收费 | 121007 | 其他 | 通州区中医院西果园中医药社区卫生服务站 |  | Sysmex | 级别2 | XS-500i |  | 12497XS5 | #N/A | 化验室 | 60538839 | 李立杰 | 北京市通州区杨庄路24号 | 101100 | 刘富强 | 刘富强/自营 |  | 东南-赵利民 | 应-林传路 | 2013-03-01 | 1 | 2014-03-01 06:00 | 无 |  |  | 1201535 | 0003583
11636XS9 | 通州区 | 10 | 收费 | 121008 | 其他 | 通州区牛堡屯社区卫生服务中心 |  | Sysmex | 级别2 | XS-900i |  | 11636XS9 | #N/A | 检验科 | 69581337 | 孔曼 | 北京市通州区牛堡屯坨村186号 | 101104 | 新华 | 金硕五洲 |  | 东南-郑永岭 | 应-林传路 | 2016-12-21 | 1 | 2017-12-21 06:00 | 无 |  |  | 1241136 | 0005155
11549XS9 | 通州区 | 10 | 收费 | 121009 | 其他 | 通州区觅子店社区卫生服务中心 |  | Sysmex | 级别2 | XS-900i |  | 11549XS9 | #N/A | 检验科 | 8056611-8021/15010313617 | 张燕 | 北京市通州区漷县镇觅子店村北 | 101112 | 新华 | 金硕五洲 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2016-12-27 | 1 | 2017-12-27 06:00 | 无 |  |  | 1241135 | 0005154
23598XN1 | 通州区 | 10 | 收费 | 121010 | 其他 | 通州区梨园社区卫生服务中心 |  | Sysmex | 级别3 | XN-10(B4) | XN-1000 | 23598XN1 | 2016084517 | 检验科 | 81553000 | 陈鑫 | 北京市通州区葛布店南里11号 | 101100 | 新华 | 金硕五洲 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2017-01-06 | 2 | 2019-01-06 12:00 | 无 |  |  | 1241137 | 0005156
22507XN1 | 通州区 | 10 | 收费 | 121011 | 其他 | 通州区永顺社区卫生服务中心 |  | Sysmex | 级别3 | XN-10(B4) | XN-1000/SA10 14908 | 22507XN1 |  | 检验科 | 81586144-855 | 宋月明 | 北京市通州区永顺地区龙旺庄36号楼 | 101100 | 新华 | 金硕五洲 |  | 东南-张海龙 | 应-林传路 | 2017-03-10 | 2 | 2019-03-10 12:00 | 无 |  |  | 1241191 | 0005221
A1430UF | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院老院 |  | Sysmex | 级别3 | UF-100i |  | A1430UF |  | 病房化验室 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  |  |  | 2008-01-21 | 1 | 2009-01-20 06:00 | 停用 |  |  | 0017559
A1945 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院老院 |  | Sysmex | 级别3 | UF-50 |  | A1945 |  | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  |  |  | 2008-01-21 | 1 | 2009-01-20 06:00 | 停用
63382XS8 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院老院 |  | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 63382XS8 |  | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  |  |  | 2009-10-19 | 1 | 2010-10-19 06:00 | 停用 |  |  | 0007888 | 000979
63381XS8 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院老院 |  | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 63381XS8 |  | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  |  |  | 2009-10-19 | 1 | 2010-10-19 06:00 | 停用 |  |  | 0007889 | 000978
11275XT | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院老院 |  | Sysmex | 级别2 | XT-1800i |  | 11275XT |  | 体检中心 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县鼓楼北大街3号 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  |  |  | 2003-05-30 | 1 | 2004-05-29 06:00 | 停用
41310036 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Arkray | 级别2 | AX-4030 | UTA1917 | 41310036 | 2015109634 | 病房化验室 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227591 | 0004227
15790UF | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | UF-1000i | UTA1917 | 15790UF | 2015109620 | 病房化验室 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227590 | 0004226
11627SP1 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | SP-10 | XN-3000 | 11627SP1 | 2015109605 | 病房化验室 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227598 | 0004234
14740XN1 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | XN-10(B2) | XN-3000 | 14740XN1 | 2015109650 | 病房化验室 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227597 | 0004233
12010XN2 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | XN-20(A1) | XN-3000 | 12010XN2 | 2015109635 | 病房化验室 | 69056912 | 贾瑞玲 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227596 | 0004232
5414 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | its@jnj | 级别2 | Autovue |  | 5414 |  | 病房化验室 | 69056912 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-10-31 | 1 | 2015-10-31 06:00 | 1月 |  |  | 无,强生 | 0004284
41406038 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Arkray | 级别2 | AX-4030 | UTA1835 | 41406038 | 2015109638 | 发热化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-25 | 1 | 2015-09-25 06:00 | 1月 |  |  | 1227599 | 0004236
13027UF5 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | UF-500i | UTA1835 | 13027UF5 | 2015094155 | 发热化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-25 | 1 | 2015-09-25 06:00 | 1月 |  |  | 1227600 | 0004235
11461XT4 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别2 | XT-4000i |  | 11461XT4 | 2015094185 | 感染化验室 | 89037390 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2010-10-25 | 1 | 2011-10-25 06:00 | 1月 |  |  | 0008167 | 000758
11968SP1 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | SP-10 | HST-302 | 11968SP1 | 2015094170 | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227595 | 0004231
A3416 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | XE-5000 | HST-302 | A3416 | 2015094156 | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227593 | 0004229
A3133 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | XE-5000 | HST-302 | A3133 | 2015094141 | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227594 | 0004230
41304015 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Arkray | 级别2 | AX-4030 | UTA1915 | 41304015 | 2015094186 | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227589 | 0004224
15865UF | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | UF-1000i | UTA1915 | 15865UF | 2015094171 | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227588 | 0004223
5415 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | its@jnj | 级别2 | Autovue |  | 5415 | #N/A | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 无,强生 | 0004225
14809XS5 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别2 | XS-500i |  | 14809XS5 | 2015094174 | 门诊化验室 | 69056679 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2014-09-19 | 1 | 2015-09-19 06:00 | 1月 |  |  | 1227592 | 0004228
26557UF5 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别3 | UF-500i | UTA2155 | 26557UF5 | #N/A | 检验科 | 6888939 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2016-03-18 | 1 | 2017-03-18 06:00 | 1月 |  |  | 1221737 | 0004697
41508007 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别2 | AX-4030 | UTA2155 | 41508007 | #N/A | 检验科 | 6888939 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2016-03-18 | 1 | 2017-03-18 06:00 | 1月 |  |  | 1221738 | 0004698
16673XS5 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别2 | XS-500i |  | 16673XS5 | 2015114660 | 检验科 | 6888939 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  | 东北-赵海龙 | 应-车伟坤 | 2016-03-18 | 1 | 2017-03-18 06:00 | 1月 |  |  | 1221739 | 0004699
64177XS8 | 密云县 | 3 | 银牌级 | 132601 | 二级甲等 | 密云区医院 | 北京市密云区医院 | Sysmex | 级别2 | XS-800i |  | 64177XS8 | 2015094140 | 感染化验室 | 89037390 | 满玉霞 | 北京市密云县阳光街 | 101500 | 刘富强 | 新华/刘富强 |  |  |  | 2010-10-25 | 1 | 2011-10-25 06:00 | 取回 |  |  | 0008166 | 000757
A8560 | 密云县 | 10 | 收费 | 132001 | 其他 | 密云滨河地段医院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A8560 | #N/A |  | 69044606-8007 |  |  | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2003-08-29 | 1 | 2004-08-28 06:00 | 无
A8559 | 密云县 | 10 | 收费 | 132301 | 一级甲等 | 密云水库医院 | 北京市密云水库医院 | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | A8559 | #N/A | 化验室 | 69012447 | 纪冉 |  | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2003-10-09 | 1 | 2004-10-08 06:00 | 无
9163700737 | 密云县 | 9 | 收费2 | 132602 | 二级甲等 | 密云县妇幼保健院 |  | BioRad | 级别3 | Evolis |  | 9163700737 | #N/A | 检验科 | 13521622022 | 陈院长 | 北京市密云县新南路56号 | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2007-12-27 | 1 | 2008-12-26 06:00 | 1年 |  |  | 0000370/0002119 | 000963
9163741163 | 密云县 | 9 | 收费2 | 132602 | 二级甲等 | 密云县妇幼保健院 |  | BioRad | 级别3 | Evolis |  | 9163741163 | #N/A | 检验科 | 89086523 | 袁善彬 | 北京市密云县新南路56号 | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2016-07-22 | 1 | 2017-07-22 06:00 | 1年 |  |  | 0337836 | 0004831
A3809 | 密云县 | 9 | 收费2 | 132602 | 二级甲等 | 密云县妇幼保健院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21N |  | A3809 | #N/A | 检验科 | 69044506-8043 | 袁善彬 | 北京市密云县新南路56号 | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  |  |  | 2004-01-07 | 1 | 2005-01-06 06:00 | 停用 |  |  | 0011700
11602 | 密云县 | 9 | 收费2 | 132602 | 二级甲等 | 密云县妇幼保健院 |  | Sysmex | 级别2 | XT-1800i |  | 11602 | #N/A | 检验科 | 69044506-8043 | 袁善彬 | 北京市密云县新南路56号 | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  |  |  | 2004-01-06 | 1 | 2005-01-05 06:00 | 停用
14838 | 密云县 | 9 | 收费2 | 132602 | 二级甲等 | 密云县妇幼保健院 |  | Sysmex | 级别2 | XT-2000i |  | 14838 | #N/A | 检验科 | 89086523 | 袁善彬 | 北京市密云县新南路56号 | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  |  |  | 2010-01-20 | 1 | 2011-01-20 06:00 | 停用 |  |  | 0008040 | 001067
DC3F806307 | 密云县 | 10 | 收费 | 132302 | 一级甲等 | 密云县鼓楼社区卫生服务中心 |  | BioRad | 级别2 | D-10 |  | DC3F806307 | #N/A | 检验科 | 69087864-8032 | 季全义 | 北京市密云县鼓楼东大街6号 | 101500 |  | 裕被隆 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2014-01-14 | 9 | 2023-01-14 06:00 | 无 |  |  | 0320096 | 0004008
11628XS | 密云县 | 10 | 收费 | 132002 | 其他 | 密云县疾病预防控制中心(密云县卫生防疫站) |  | Sysmex | 级别2 | XS-1000i |  | 11628XS | #N/A | 化验室 | 69082009 | 张颖 | 北京市密云县密云镇新西路50号 | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2007-04-13 | 1 | 2008-04-12 06:00 | 无 |  |  | 0017845
B4538 | 密云县 | 10 | 收费 | 132303 | 一级甲等 | 密云县精神卫生保健院 |  | Sysmex | 级别1 | KX-21 |  | B4538 | #N/A | 化验室 | 61086580 | 郑春 | 北京市密云县河南寨村 | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2009-08-18 | 1 | 2010-08-18 06:00 | 无 |  |  | 0019101
80039 | 密云县 | 10 | 收费 | 132003 | 其他 | 密云县人口计生委生殖健康技术服务中心 |  | Sysmex | 级别3 | Chemix-800 |  | 80039 | #N/A | 化验室 | 69063521 | 肖书侠 |  | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2007-11-21 | 1 | 2008-11-20 06:00 | 无
13787 | 密云县 | 10 | 收费 | 132603 | 二级甲等 | 密云县中医院 |  | Roche | 级别1 | 9180 |  | 13787 | #N/A | 检验科 | 81687725 |  |  | 101500 | 刘富强 | 刘富强/大旸 |  | 东北-于志奇 | 应-车伟坤 | 2006-12-25 | 1 | 2007-12-25 06:00 | 无
Note on AE39: 潘峰: 2013-12-9重新填写安装单,CRM系统仍是以前信息,新单据未录入
Note on M52: 潘峰: 此仪器2005-3-24安装于同仁医院,后收回做样机
Note on M53: 潘峰: 此仪器2003-4-24安装于铁路总医院,后收回做样机
Note on M69: 潘峰: 此仪器原安装于新华人寿保险公司门诊部
Note on M73: 潘峰: 此仪器2003-5-8安装于通州区老年病医院,非典过后移机给通州区新华医院